Пермский институт железнодорожного транспорта

-филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

(ПИЖТ УрГУПС)

Рабочая программа

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям

для специальности: 13.02.07  Электроснабжение (по отраслям)

Пермь 2021

| ОДОБРЕНА Цикловой комиссией Специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | Разработана на основе ФГОС среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г. № 1216 |
| --- | --- |
| Председатель _______ М.Б.Исаев | Зам. директора по НР и ИР _____________________________ « » 2021 г. |

Авторы: Кулешов ГВ, преподаватель ПИЖТ

Рецензенты:  Исаев МБ, преподаватель ПИЖТ

Представитель работодателя:

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр |
| --- | --- |
| 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля | 4 |
| 2. Результаты освоения профессионального модуля | 8 |
| 3. Содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 Условия реализации профессионального модуля | 27 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 31 |

# паспорт РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

## Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2021 года по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.

1.2 Цель и задачи модуля — требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт в:

- составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;

- заполнении необходимой технической документации;

- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры;

- внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических сетях;

- разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;

- разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи;

- организации разработки и согласование технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В;

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения;

- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики;

- изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа.

уметь:

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы;

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций;

- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций;

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения);

- организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации;

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением;

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением;

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения.

знать:

- устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;

- устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок;

- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора;

- принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;

- конструктивное выполнение распределительных устройств;

- конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ;

- устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения;

- элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием;

- устройство проводок для прогрева кабеля;

- устройство освещения рабочего места;

- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций;

- назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;

- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;

- контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;

- изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций.

## Структура и объем профессионального модуля:

Всего – 378 часа (в том числе по вариативу – 24 часа),

в том числе: максимальная учебная нагрузка – 188 часа (в том числе по вариативу – 14 часов), включая:

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 158 часов,

самостоятельную нагрузку обучающегося – 14 часов;

консультации – 8 часов;

промежуточную аттестацию – 8 часов;

учебная практика УП.01 – 72 часа,

производственная практика (по профилю специальности) ПП.01– 108 часов;

экзамен квалификационный – 10 часов  (в том числе по вариативу – 10 часов).

Промежуточная аттестация по модулю представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Индекс | Наименование | Форма промежуточной аттестации, семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев |
| МДК.01.01 | Электроснабжение электротехнического оборудования | экзамен, 3 семестр | экзамен, 5 семестр |
| МДК.01.02 | Электроснабжение электротехнологи- ческого оборудования | дифференцированный зачет, 3 семестр | дифференцированный зачет, 5 семестр |
| УП.01 | Учебная практика | дифференцированный зачет, 3 семестр | дифференцированный зачет, 5 семестр |
| ПП.01 | Производственная практика (по профилю специальности) | дифференцированный зачет, 4 семестр | дифференцированный зачет, 6 семестр |
| ПМ.01.ЭК | Экзамен квалификационный | 4 семестр | 6 семестр |

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям и овладение общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК):

Таблица 2

| Код | Результат обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |
| ПК 1.2. | Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

# 3. содержание Профессионального модуля

## 3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям

## Таблица 3

| Коды ПК | Наименование структурного элемента ПМ по учебному плану | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики), в том числе по вариативу | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч. лабораторные работы, часов | в т.ч., курсовая (работа) проект, часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая (работа) проект, часов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 - 11 | МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования | Раздел 1. Устройство электротехнического оборудования по отраслям Раздел 2. Электрические проводники и аппараты Раздел 3. Конструкции распределительных устройств Раздел 4. Источники оперативного тока. Заземление Раздел 5. Система электроснабжения железных дорог | 136 (12) | 116 | 36 | 38 | - | 6 | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического | Раздел 1. Устройство электротехнологического оборудования по отраслям | 52 (2) | 42 | 14 | - | - | 8 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОК 01 - 11 | оборудования | Раздел 2. Проектирование электрооборудования промышленных установок, станков и машин |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 - 11 | УП.01 Учебная практика |  | 72 |  |  |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ОК 01 - 11 | ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) |  | 108 |  |  |
|  | ПM.01.ЭК Экзамен квалификационный |  | 10 (10) |  |  |
|  |  | Всего: | 378 (24) | 158 | 88 | - | 14 | - |
|  |  | Консультации: |  |  |  |  | 8 |  |

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 разработана в соответствии с примерной программой, авторами за счет вариативной части  24 часов учебного плана добавлено 14 часов на самостоятельную работу и 10 часов на промежуточную аттестацию.

В максимальную нагрузку МДК 01.01 включено 8 часов на промежуточную аттестацию и 6 часов на консультации.

В максимальную нагрузку МДК 01.02 включено 2 часа на консультации.

## 3.2. Содержание профессионального модуля

Таблица 4

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения**, формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе активные и интерактивные виды занятий* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МДК 01.01. Электроснабжение электротехнического оборудования |
| Раздел I. | Устройство электротехнического оборудования по отраслям | 62 | 40 |  |
| Тема 1.1 Машины постоянного тока | Содержание учебного материала Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система Коммутация в машинах постоянного тока Генераторы постоянного тока Двигатели постоянного тока Коэффициент полезного действия машин постоянного тока Специальные типы машин постоянного тока | 4 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Расчет и составление схемы обмотки якоря. 2 Определение параметров машины постоянного тока. | 4 | 4 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
|  | Лабораторные работы 1 Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 2 Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения | 6 | 6 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| Тема 1.2 Трансформаторы | Содержание учебного материала Устройство и принцип действия однофазного трансформатора Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор. Пересчет параметров вторичной обмотки. Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного | 4 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | трансформатора. Внешняя характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы нагруженного трансформатора Параллельная работа трехфазных трансформаторов. Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть. Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики Сварочные трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики Измерительные трансформаторы напряжения и тока |  |  |  |
|  | Практические занятия 1 Определение параметров трансформатора | 2 | 2 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
|  | Лабораторные работы 1 Определение группы соединения трёхфазного трансформатора 2 Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. 3 Исследование параллельной работы трансформаторов. | 8 | 8 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| Тема 1.3 Асинхронные двигатели | Содержание учебного материала Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения. | 2 | - | 2 ПК 1.2, ОК 2-ОК 9 |
|  | Практические занятия 1 Определение параметров асинхронного двигателя | 2 | 2 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лабораторные работы 1 Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания. 2 Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки. | 6 | 6 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| Тема 1.4 Синхронные машины | Содержание учебного материала Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы Специальные синхронные машины. | 2 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
|  | Практические занятия Определение параметров синхронного генератора. | 2 | 2 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
|  | Лабораторные работы 1 Испытание трёхфазного синхронного генератора. 2 Испытание трёхфазного синхронного двигателя. | 4 | 4 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| Тема 1.5 Силовые трансформаторы | Содержание учебного материала Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Режимы работы автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. | 4 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Оценка нагрузочной способности трансформаторов | 2 | 2 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| Тема 1.6 Правила устройства электроустановок | Содержание учебного материала Область применения ПУЭ Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения | 2 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1.7 Схемы электрических соединений подстанций и распредустройств | Содержание учебного материала Назначение и схемы электрических соединений подстанций Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции | 2 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Выбор мощности заводской подстанции | 4 | 4 | ПК 1.1, ОК 01–ОК 11 |
| Самостоятельная работа по разделу 1 | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных инструкций (по вопросам к параграфам, главам учебных изданий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов. Выполнение домашних заданий. | 2 | - | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
| Тематика домашних заданий | Выполнение рисунков по конструкции трансформаторов. Электрические расчеты по индивидуальным заданиям. |  |  |  |
| Раздел 2. | Электрические проводники и аппараты | 37 | 24 |  |
| Тема 2.1 Проводники распределительных устройств. Изоляторы | Содержание учебного материала Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов. Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны. Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. Устройство проводок для прогрева кабеля | 4 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Практические занятия Выбор шин и ошиновки на подстанциях. 2 Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей. | 4 | 4 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Тема 2.2 Электрические аппараты напряжением до 1000 В | Содержание учебного материала Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле. Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение. Интеллектуальные системы управления. Выбор этих аппаратов, обслуживание. | 2 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
|  | Лабораторные работы 1 Изучение конструкции, схемы подключения, параметров рубильников, переключателей, контакторов и магнитных пускателей напряжением до 1000 В. | 4 | 4 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Тема 2.3 Освещение производственных помещений | Содержание учебного материала Нормы освещения рабочего места Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий | 2 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Расчёт освещённости рабочего места | 2 | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Тема 2.4 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. | Содержание учебного материала Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 В. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей. Устройство и способы регулировки вакуумных | 4 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | выключателей и элегазового оборудования Измерительные трансформаторы тока и напряжения. |  |  |  |
|  | Практические занятия 1 Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. 2 Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. 3 Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей 4 Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов тока для внутренней и наружной установки. Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов напряжения. 5 Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение конструкции и параметров маломасляных выключателей. 6 Изучение конструкции и параметров воздушных выключателей. Изучение конструкции и параметров элегазовых выключателей. Изучение конструкции, параметров электромагнитных выключателей. 7 Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей. 8 Изучение конструкции, параметров отделителей и короткозамыкателей. 9 Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций. 10 Изучение конструкции выключателей нагрузки. | 10 | 10 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
|  | Лабораторные работы 1 Выбор выключателей, разъединителей. 2 Выбор трансформаторов тока и напряжения. | 4 | 4 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Самостоятельная работа по разделу 2 | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных инструкций (по вопросам к параграфам, главам учебных изданий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов. Выполнение домашних заданий. | 1 | - | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Тематика домашних заданий | Подготовка доклада по темам раздела Проработка материала конспекта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 3. | Конструкции распределительных устройств | 7 | 4 |  |
| Тема 3.1 Конструкции распределительных устройств | Содержание учебного материала Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ, КРУН). Конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ). | 2 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Составление схемы заполнения ЗРУ. | 4 | 4 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Самостоятельная работа по разделу 3 | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных инструкций (по вопросам к параграфам, главам учебных изданий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов. Выполнение домашних заданий. | 1 | - | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Тематика домашних заданий | Подготовка доклада по темам раздела Проработка материала конспекта |  |  |  |
| Раздел 4. | Источники оперативного тока. Заземление | 5 | 2 |  |
| Тема 4.1 Источники оперативного тока. Заземление | Содержание учебного материала Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство АКБ. Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях. Назначение и конструкции заземляющих устройств. | 2 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Расчет заземления распределительного устройства | 2 | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Самостоятельная работа по разделу 4 | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных инструкций (по вопросам к параграфам, главам учебных изданий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов. Выполнение домашних заданий. | 1 | - | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Тематика домашних заданий | Подготовка доклада по темам раздела Проработка материала конспекта |  |  |  |
| Раздел 5. | Система электроснабжения железных дорог | 11 | 4 |  |
| Тема 5.1 Внешнее электроснабжение железных дорог | Содержание учебного материала Система электроснабжения железных дорог Принципиальная схема электроснабжения. | 2 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Тема 5.2 Тяговое электроснабжение железных дорог | Содержание учебного материала Общие сведения о тяговом электроснабжении. Схемы тягового электроснабжения. Система постоянного тока. Система переменного тока. Общие сведения о конструкции контактной сети. Виды контактных подвесок. Секционирование контактной сети. Опоры контактной сети. Провода контактной сети. Изоляторы. Рельсовая цепь. | 4 | - | 2 ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Схемы электроснабжения железных дорог | 4 | 4 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Самостоятельная работа по разделу 5 | Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных инструкций (по вопросам к параграфам, главам учебных изданий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов. Выполнение домашних заданий. | 1 | - | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11 |
| Тематика домашних заданий | Подготовка доклада по темам раздела Проработка материала конспекта |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Консультации | 6 |
| Промежуточная аттестация | 8 |
| МДК 01.02. Электроснабжение электротехнологического оборудования |
| Раздел 1. | Устройство электротехнологического оборудования по отраслям | 42 | 14 |  |
| Введение | Содержание учебного материала Понятие электротехнологического оборудования Электротехнологические установки Способы электрического нагрева | 1 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1Способы преобразования электрической энергии в тепловую | 2 | 2 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.1 Электрооборудование установок электронагрева | Содержание учебного материала Общие сведения об электротермических установках Назначение, устройство и принцип действия: Установок с нагреваемым током активным сопротивлением. Индукционных установок. Дуговых установок. Установок диэлектрического нагрева. | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Уcтройство и принципа действия электрических печей. | 2 | 2 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.2 Электрооборудование установок электрической сварки | Содержание учебного материала Общие сведения об электросварке Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок Основные типы сварочных аппаратов Виды тока для сварочных аппаратов Способы регулирования сварочного тока Особенности использования сварочных выпрямителей Инверторный ток для сварки Сварочные генераторы | 1 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Устройство и принципа действия сварочных аппаратов | 2 | 2 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1.3 Электрооборудование мостовых кранов | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия мостовых кранов Режимы работы и особенности мостовых кранов Требования к электроприводу мостовых кранов Выбор рода тока и типа привода Крановые тормозные устройства и грузоподъемные электромагниты Крановая аппаратура управления и защиты Назначение, устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек Токопровод к кранам | 1 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.4 Электрооборудование лифтов | Содержание учебного материала Общие сведения о лифтах Основные требования к электроприводу лифтов Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и основного электрооборудования лифтов Электрические схемы автоматического управления лифтами Управление приводом грузового лифта | 1 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов | 1 | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.5 Электрооборудование наземных тележек и механизмов непрерывного транспорта | Содержание учебного материала Электрооборудование наземных тележек Назначение, устройство и принцип действия механизмов непрерывного транспорта Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров | 1 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Конструкции приводов ленточных конвейеров | 1 | 1 | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.6 Общие сведения о металлорежущих | Содержание учебного материала Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в станках. Общие вопросы электропривода станков. Режимы работы | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| станках | электродвигателей станков. Регулирование скорости приводов станков Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. Способы электрического бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура управления станками |  |  | ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Знакомство с устройством основных металлорежущих станков. | 4 | 4 | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.7 Электрооборудование токарных станков | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия токарных станков Типы электроприводов токарных станков | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.8 Электрооборудование сверлильных и расточных станков | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков Особенности и типы электроприводов сверлильных и расточных станков | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.9 Электрооборудование продольно-строгальных станков | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия продольно-строгальных станков Особенности работы и типы главных электроприводов продольно-строгальных станков | 1 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.10 Электрооборудования фрезерных станков | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков Типы электроприводов фрезерных станков | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.11 Электрооборудование шлифовальных станков | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия шлифовальных станков Типы электроприводов шлифовальных станков | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1.12 Электрооборудование станков с программным управлением | Содержание учебного материала Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ Многооперационные станки и промышленные роботы | 1 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.13 Электрооборудование кузнечно-прессовых машин | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия кузнечно-прессовых машин Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин | 1 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.14 Электрооборудование компрессоров и вентиляторов | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и вентиляторов Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
|  | Практические занятия 1 Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы компрессоров и вентиляторов. | 2 | 2 | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.15 Электрооборудование насосных установок | Содержание учебного материала Назначение, устройство и принцип действия насосов Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на валу Аппаратура для автоматизации насосных установок | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тема 1.16 Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | Содержание учебного материала Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности Виды исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях | 2 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Самостоятельная работа по разделу 1 | Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных инструкций (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов. Выполнение домашних заданий | 4 | - | ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Тематика домашних заданий | Подготовка доклада по темам раздела Проработка материала конспекта |  |  |  |
| Раздел 2. | Проектирование электрооборудования промышленных установок, станков и машин | 8 | - |  |
| Тема 2.1 Проектирование электроснабжения промышленных установок | Содержание учебного материала Содержание проекта электрооборудования Разработка принципиальной электрической схемы Размещение электрооборудования на станках и машинах Электрические проводки промышленных механизмов Заземление металлических элементов электрооборудования Описание и перечень элементов оборудования. | 4 | - | 2 ПК 1.1, ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Самостоятельная работа по разделу 2 | Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы, нормативной документации, производственных инструкций (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов. Выполнение домашних заданий | 4 | - | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 |
| Тематика домашних заданий | Подготовка доклада по темам раздела Проработка материала конспекта |  |  |  |
| Консультации | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УП.01 Учебная практика |
| Виды работ | Измерение мощности в трёхфазных цепях. Измерение активной мощности в цепях 3фазного тока. Измерение сопротивления заземления с помощью измерителя М416 Проверку чередования (следования) фаз с помощью фазоуказателя. Установление по паспорту основных параметров электродвигателя средней мощности. Осмотр статора и ротора, очистка от пыли и грязи. Обдувка сжатым воздухом лобовых частей обмоток и вентиляционных отверстий. Сборка электродвигателей. Измерение воздушных зазоров. Очистка расточки статора от пыли, грязи и налетов ржавчины. Очистка статора от старых прокладок. Изготовление и установка пазовой и межслойной изоляции. Укладка готовых катушек и забивка пазовых клиньев. Ревизия и ремонт контактных соединений и выводных устройств Определение начал и концов обмоток статора. Ознакомление с паспортными данными трансформатора. Внешний осмотр и разборка. Определение состояния обмоток, ревизия вводов. Очистка бака и радиатора. Ремонт арматуры, замена прокладок. Ревизия и ремонт масломерного устройства и заземление. Сборка трансформатора. Оценка состояния обмоток и изоляции, выявление дефектов. Очистка масляных каналов от шлама. Подпрессовка обмоток путем подтяжки гаек вертикальных шпилек или закладки дополнительной изоляции между ярмовыми балками, забивки дополнительных изоляционных клиньев и установки прокладок. Ремонт витковой изоляции. Изолировка и крепление отводов. Проверка вводов на герметичность. Внешний осмотр активной части трансформатора. Проверка плотности прессовки и состояния изоляции между листами магнитопровода или листами и ярмовыми балками. Ремонт изоляции и стяжных шпилек. Ознакомление с конструкцией и электрический схемой переключающего устройства, его чистка. Проверка цепей мегометром на отсутствие обрыва. Измерение сопротивления постоянному току на всех ответвлениях. Зачистка контактов или их замена. Замена изолирующих деталей. Разборка и чистка газового реле. Сборка газового реле. Разделка силовых бронированных кабелей. Концевые разделки контрольных кабелей с прозвонкой, маркировкой и присоединением жил к рядам зажимов. Оконцевание кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и | 72 | - | ПК 1.1 – ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | опрессовки.Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кнопок управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. Калибровка.Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной системе; смена катушек. Проверка качества ремонта. Составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия и ремонт дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. Выполнение соединительных муфт и концевых заделок в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках ПКВтп. Выправка опор; подтяжка и смена бандажей; подтяжка и регулирование провесы проводов; пропитка проводов антисептиком; проверка деревянных опор на загнивание. Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий по стандартам WSR. Монтаж бытового электрооборудования по стандартам WSR. Изучение принципиальной и монтажной схем, инфраструктурного листа. Выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки. Ознакомление с конструкцией РУ напряжением до 1 кВ. Осмотр, очистка от пыли, конструктивных и токоведущих частей. Проверка состояния изоляторов, ошиновки, деталей крепления. Разборка участка сборных шин или ответвлений, снятие шинных накладок, маркировка. Снятие изоляторов, их осмотр и проверка на отсутствие трещин. Чистка изоляторов. Установка и регулировка изоляторов. Измерение сопротивления изоляции. Установка шин. Осмотр и, при необходимости, ремонт заземления. Зачистка контактов. Ревизия и смазка шарнирных соединений. Ревизия и ремонт ограждений. Зачистка шлифовка контактов. Проверка степени нажатия контактов. Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. Проверка состояния изоляторов, тяги и привода. Зачистка подвижных контактов. Ревизия дугогасительных камер. Регулировка хода контактов. Ревизия и регулировка привода. Проверка работы привода.Дефектация электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Определение неисправности электрооборудования токарно-винторезного станка; Определение неисправности электрооборудования конвейера Определение неисправности электрооборудования печи сопротивления Ремонт электросварочных агрегатов Ремонт электрической части токарных, фрезерных станков Ремонт электрооборудования подъемно-транспортных машин и механизмов Ремонт электрооборудования технологических установок |  |  |  |
| ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) |  |  |  |
| Виды работ | Выполнять основные виды работ по ремонту электрооборудования: сварочных агрегатов; лифтов; кран-балок, электрических талей; наземных тележек; насосов; вентиляторов; шлифовальных станков; станочного оборудования. | 108 | - | ПК 1.1 – ПК 1.2 ОК 01-ОК 11 |
| Экзамен квалификационный | 10 |
| ВСЕГО | 378 | 88 |  |

*Конкретные активные и интерактивные формы проведения занятий отражены в календарно-тематическом плане преподавателя.

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по

образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

## 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Профессиональный модуль Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям реализуется в  кабинете электротехники и электроники; лабораториях электротехники и электроники, электрических машин, электроснабжения, электрических подстанций, технического обслуживания электрических установок; мастерских слесарных, электросварочных, электромонтажных; на полигоне технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения и полигоне  контактной сети.

Оснащение кабинета электротехники и электроники:

- специализированная мебель;

- технические средства обучения;

- наглядные пособия;

- оборудование, включая приборы (при наличии).

Оснащение учебной лаборатории электротехники и электроники:

- специализированная мебель;

- технические средства обучения;

- оборудование, включая приборы (при наличии);

- наглядные пособия.

Оснащение учебной лаборатории электрических машин:

- специализированная мебель;

- технические средства обучения;

- оборудование, включая приборы (при наличии);

- наглядные пособия.

Оснащение лаборатории электроснабжение:

- специализированная мебель;

- технические средства обучения;

- наглядные пособия;

- оборудование, включая приборы (при наличии).

Оснащение лаборатории электрических подстанций:

- специализированная мебель;

- технические средства обучения;

- наглядные пособия;

- оборудование, включая приборы (при наличии).

Оснащение лаборатории технического обслуживания электрических установок:

- специализированная мебель;

- технические средства обучения;

- наглядные пособия;

- оборудование, включая приборы (при наличии).

Оснащение полигона технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения:

- натурные образцы.

Оснащение полигона контактной сети:

- натурные образцы.

Оснащение мастерских  слесарных, электросварочных, электромонтажных:

- монтажные материалы;

- наборы инструментов (слесарный, измерительный);

- станки (сверлильные, токарные, фрезерные);

- верстаки;

- тиски.

4.2 Учебно-методическое обеспечение модуля

Основная учебная литература:

- Южаков Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 1. — 278 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/225481/

- Южаков Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей: учеб. пособие: в 2 ч. — М.: ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 2. — 138 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18739/

- Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению: справочник / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 136 с. — (Среднее профессиональное образование) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/636281

Дополнительная учебная  литература:

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ: Уч.пос. / Ю.Д.Сибикин - 4 изд.- ООО "Лань-Трейд", 2020. – 398с.

- Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборуд.: Уч.пос. / Н.В.Грунтович.- ООО "Лань-Трейд", 2020. – 294с.

4.3 Информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных

Перечень Интернет- ресурсов:

1. Транспорт России (еженедельная газета). Форма доступа: http://transportrussia.ru/

2. Железнодорожный транспорт: (журнал). Форма доступа: http://www.zdt-magazine.ru/

3. Сайт АО «Издательский дом «Гудок». Форма доступа: http://www.gudok.ru/

4.     Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru

5. Сайт правовой поддержки «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru

6. Сайт федерального агентства железнодорожного транспорта  http://www.roszeldor.ru

7. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: https://www.mintrans.ru/

8. Сайт работников железной дороги СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com/

Профессиональные базы данных:

      - АСПИ ЖТ.

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows;

2. Пакет офисных программ Microsoft Office.

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих дисциплин: ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация,  и параллельное изучение дисциплин и модулей: ОП.01. Инженерная графика, ОП.02. Электротехника и электроника, ОП.04. Техническая механика, ОП.05. Материаловедение, ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования  электрических  подстанций  и  сетей, ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей, ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику УП.01, которая проводится концентрированно в мастерских и лабораториях  и производственную практику  (по  профилю специальности) ПП.01, которая  проводится концентрированно на профильных предприятиях.

## 4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализацию ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям обеспечивают преподаватели и мастера производственного обучения с высшим образованием, соответствующим профилю профессионального модуля, и опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Все преподаватели имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в т.ч. в форме стажировки в профильных организациях.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# (ВИДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся развитие профессиональных компетенций и обеспечивающих их знаний, умений и практического опыта.

Таблица 5

| Результаты | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | Знание устройств электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и принцип действия трансформатора. Правил устройств электроустановок устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ конструктивное выполнение распределительных устройств конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ Выполнение практических | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| 1 | 2 | 3 |
|  | работ Составление электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям |  |
| ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций; Выполнение практических работ Демонстрация навыков в изучении схем электроснабжения | Тестирование, устный опрос. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ. Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их знаний и умений.

Таблица 6

| Результаты | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| 1 | 2 | 3 |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; владение способами систематизации полученной информацию. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | анализ качества результатов собственной деятельности; организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. |  |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей | соблюдение норм публичной речи и регламента; создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. |  |
| 1 | 2 | 3 |
| социального и культурного контекста |  |  |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | осознание конституционных прав и обязанностей; соблюдение закона и правопорядка; осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной | соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого |  |
| 1 | 2 | 3 |
| деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; результативность работы при использовании информационных программ. |  |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. |  |
| ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | определение успешной стратегии решения проблемы; разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. |  |